## Главная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «СарГазКом»
410047, область Саратовская, город Саратов, улица Танкистов, 124А ИНН: 6452945305, КПП: 645201001, ОГРН: 1096450009336 р/сч: 40702810756000000676 в Поволжский Банк ПАО Сбербанк г.Самара БИК: 043601607 кор/счет: 30101810200000000607 тел/факс: (8452) 66-11-15, 66-10-79, 66-11-36, 66-04-76, 66-05-32, 66-00-91 e-mail: mail@sargazcom.ru, сайт: www.sargazcom.ru
ИТОГО ВАШ ЗАКАЗ
| Сумма,руб. | Объем,м.куб. | Вес,кг | Количество мест
| 0 | 0 | 0 | 0
Группа товаров | Сумма группы, руб. | Объем группы м.куб. | Вес группы, кг | Количество мест
Бытовые системы | 0 | 0 | 0 | 0
Промышленные системы | 0 | 0 | 0 | 0
КТЗ | 0 | 0 | 0 | 0
ИСМ | 0 | 0 | 0 | 0
ИС-сгон, под приварку | 0 | 0 | 0 | 0
ИФС | 0 | 0 | 0 | 0
Фильтр, ДИПД | 0 | 0 | 0 | 0

## Бытовые системы
www.sargazcom.ru
[8 empty] | Посмотрите цены с вашей скидкой! |  | Итого по заказу данной группы товаров
Скидка, %
[10 empty] | Сумма,руб. | Объем,м.куб. | Вес,кг | Количество мест
[9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Прайс-лист (Бытовые системы и комплектующие)
код ТН ВЭД | Фото | Наименование товаров | Кратность | Заказ, шт | Цена по прайсу | Цена со скидкой | кол-во в коробке | Сумма, руб | [5 empty] | Кол-во в упаковке, шт | Кратность мин., шт | Вес 1 упаковки, кг | Объем 1 упаковки, м3 | Кол-во упаковок, шт | Вес общий, кг | Объем общий, м3
[5 empty] | (с НДС) | (с НДС) | 24*25*38 см
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-1-Б-CH4 DN 15 НД | 1 | 0 | 3050 | 3050 | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 10 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-1-Б-CH4 DN 20 НД | 1 | 0 | 3200 | 3200 | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 10 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-1-Б-CH4 DN 25 НД | 1 | 0 | 3450 | 3450 | 18 | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 10.8 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-1-Б-CH4 DN 32 НД | 1 | 0 | 4320 | 4320 | 12 | 0 | [5 empty] | 15 | 1 | 12 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-1-Б-CH4 DN 40 НД | 1 | 0 | 7071 | 7071 | 8 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 14.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-1-Б-CH4 DN 50 НД | 1 | 0 | 7806 | 7806 | 5 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 18 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-1-Б-CО DN 15 НД | 1 | 0 | 5130 | 5130 | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 10 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-1-Б-CО DN 20 НД | 1 | 0 | 5240 | 5240 | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 10 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-1-Б-CО DN 25 НД | 1 | 0 | 5445 | 5445 | 18 | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 10.8 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-1-Б-CО DN 32 НД | 1 | 0 | 5889 | 5889 | 12 | 0 | [5 empty] | 15 | 1 | 12 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-1-Б-CО DN 40 НД | 1 | 0 | 9631 | 9631 | 8 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 14.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-1-Б-CО DN 50 НД | 1 | 0 | 10366 | 10366 | 5 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 18 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-2-Б-CO+CH4 DN 15 НД | 1 | 0 | 6210 | 6210 | 14 | 0 | [5 empty] | 14 | 1 | 8.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-2-Б-CO+CH4 DN 20 НД | 1 | 0 | 6320 | 6320 | 14 | 0 | [5 empty] | 14 | 1 | 8.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-2-Б-CO+CH4 DN 25 НД | 1 | 0 | 6580 | 6580 | 14 | 0 | [5 empty] | 14 | 1 | 9.8 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-2-Б-CO+CH4 DN 32 НД | 1 | 0 | 6650 | 6650 | 10 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 10.8 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-2-Б-CO+CH4 DN 40 НД | 1 | 0 | 11751 | 11751 | 5 | 0 | [5 empty] | 10 | 1 | 13 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-2-Б-CO+CH4 DN 50 НД | 1 | 0 | 12486 | 12486 | 5 | 0 | [5 empty] | 10 | 1 | 15 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Система Автономного Контроля Загазованности СГК-2-Б-CO+CH4 без клапана | 1 | 0 | 6620 | 6620 | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 10 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-Б | 1 | 0 | 1970 | 1970 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 8 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2-Б | 1 | 0 | 4470 | 4470 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 8 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Пульт контроля бытовой ПК-3Б | 1 | 0 | 1187 | 1187 | 60 | 0 | [5 empty] | 60 | 1 | 12 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Блок реле бытовой БР-Б-1.0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | [5 empty] | 100 | 1 | 10 | 0.022 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-БМ DN 15 НД | 1 | 0 | 2050 | 2050 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 8 | 0.022 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-БМ DN 20 НД | 1 | 0 | 2055 | 2055 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 8 | 0.022 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-БМ DN 25 НД | 1 | 0 | 2570 | 2570 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 12 | 0.022 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-Б DN 32 НД | 1 | 0 | 3681 | 3681 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 24 | 0.022 | 0 | 0 | 0
|  | Кабель соеденительный 1м | 1 | 0 | 30 | 30 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 2 | 0.022 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительный выход реле к системе СГК-2Б (доработка до версии У) | 1 | 0 | 600 | 600 | 40 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | WI-FI МОДУЛЬ SmartSGK | 1 | 0 | 3050 | 3050 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 8 | 0.022 | 0 | 0 | 0

## Промышленные системы
www.sargazcom.ru
[8 empty] | Посмотрите цены с вашей скидкой! |  | Итого по заказу данной группы товаров
Скидка, %
[10 empty] | Сумма,руб. | Объем,м.куб. | Вес,кг | Количество мест
[9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Прайс-лист (Промышленные системы и комплектующие)
код ТН ВЭД | Фото | Наименование товаров | Кратность | Заказ, шт | Цена по прайсу | Цена со скидкой | кол-во в коробке | Сумма, руб | [5 empty] | Кол-во в упаковке, шт | Кратность мин., шт | Вес 1 упаковки, кг | Объем 1 упаковки, м3 | Кол-во упаковок, шт | Вес общий, кг | Объем общий, м3
[5 empty] | (с НДС) | (с НДС) | 24*25*38 см
Системы Автономного Контроля Загазованности СГК-1 CН4 (НД)
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 15 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 5091 | 5091 | 18 | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 14.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 20 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 5255 | 5255 | 18 | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 15.3 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 25 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 5700 | 5700 | 18 | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 16.2 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 32 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 6292 | 6292 | 14 | 0 | [5 empty] | 14 | 1 | 15.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 40 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 7443 | 7443 | 13 | 0 | [5 empty] | 13 | 1 | 16.9 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 8283 | 8283 | 12 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 18 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана фланц. | 1 | 0 | 11504 | 11504 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 11.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 11768 | 11768 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 14 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана фланц. | 1 | 0 | 15242 | 15242 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 16 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 80 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 19888 | 19888 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 17 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 100 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 21472 | 21472 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 10.5 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 125 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 28077 | 28077 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 15.5 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 150 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 45509 | 45509 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 26 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 200 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 66357 | 66357 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 31 | 0.05 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 250 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 78612 | 78612 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 32.5 | 0.63 | 0 | 0 | 0
Системы Автономного Контроля Загазованности СГК-1 (С3Н8+клапан) (НД).
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 15 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 7193 | 7193 | 18 | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 14.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 20 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 7196 | 7196 | 18 | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 15.3 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 25 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 7781 | 7781 | 18 | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 16.2 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 32 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 8517 | 8517 | 14 | 0 | [5 empty] | 14 | 1 | 15.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 40 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 9846 | 9846 | 13 | 0 | [5 empty] | 13 | 1 | 16.9 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 10582 | 10582 | 12 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 18 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана фланц | 1 | 0 | 12940 | 12940 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 11.4 | 0.022 |  | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 14325 | 14325 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 14 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана фланц | 1 | 0 | 16825 | 16825 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 16 | 0.022 |  | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 80 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 23011 | 23011 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 17 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 100 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 24780 | 24780 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 10.5 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 125 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 30756 | 30756 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 15.5 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 150 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 49364 | 49364 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 26 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 200 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 67584 | 67584 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 31 | 0.05 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 250 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 79833 | 79833 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 32.5 | 0.63 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-С3Н8 DN 300 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 93580 | 93580 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 36.5 | 0.63 | 0 | 0 | 0
Системы Автономного Контроля Загазованности СГК-1 (СO+клапан) (НД).
9027101000 |  | СГК-1-СO DN 15 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 10459 | 10459 | 18 | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 14.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СO DN 20 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 10532 | 10532 | 18 | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СO DN 25 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 10603 | 10603 | 18 | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 16.2 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СO DN 32 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 11350 | 11350 | 14 | 0 | [5 empty] | 14 | 1 | 15.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СO DN 40 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 13036 | 13036 | 13 | 0 | [5 empty] | 13 | 1 | 16.9 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СO DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 13854 | 13854 | 12 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 18 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СO DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана фланц. | 1 | 0 | 17075 | 17075 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 11.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СO DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 17372 | 17372 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 14 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СO DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана фланц. | 1 | 0 | 20846 | 20846 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 16 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СO DN 80 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 25193 | 25193 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 17 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СO DN 100 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 26757 | 26757 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 10.5 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СO DN 125 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 33362 | 33362 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 15.5 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СO DN 150 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 50821 | 50821 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 26 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СО DN 200 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 70192 | 70192 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 31 | 0.05 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СO DN 250 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 82440 | 82440 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 32.5 | 0.63 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СО DN 300 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 96182 | 96182 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 36.5 | 0.63 | 0 | 0 | 0
Системы Автономного Контроля Загазованности СГК-2 (СН4+CO+клапан) (НД).
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 15 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 13436 | 13436 | 12 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 15.6 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 20 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 13585 | 13585 | 12 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 16.2 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 25 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 13762 | 13762 | 12 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 16.8 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 32 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 14263 | 14263 | 10 | 0 | [5 empty] | 10 | 1 | 16 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 40 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 15613 | 15613 | 10 | 0 | [5 empty] | 10 | 1 | 18 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 16421 | 16421 | 10 | 0 | [5 empty] | 10 | 1 | 20 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана фланц. | 1 | 0 | 19632 | 19632 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 12.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 19943 | 19943 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 15 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана фланц. | 1 | 0 | 23417 | 23417 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 18 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 80 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 27658 | 27658 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 19 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 100 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 29217 | 29217 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 11 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 125 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 36977 | 36977 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 16 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 150 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 53285 | 53285 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 26 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 200 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 73800 | 73800 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 30 | 0.05 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 250 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 86055 | 86055 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 33 | 0.63 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+СН4 DN 300 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 99792 | 99792 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 37 | 0.63 | 0 | 0 | 0
Системы Автономного Контроля Загазованности СГК-2 (С3Н8+CO+клапан) (НД).
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 15 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 14636 | 14636 | 12 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 15.6 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 20 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 14639 | 14639 | 12 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 16.2 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 25 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 15224 | 15224 | 12 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 16.8 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 32 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 15960 | 15960 | 10 | 0 | [5 empty] | 10 | 1 | 16 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 40 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 17290 | 17290 | 10 | 0 | [5 empty] | 10 | 1 | 18 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 18025 | 18025 | 10 | 0 | [5 empty] | 10 | 1 | 20 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана фланц | 1 | 0 | 21243 | 21243 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 12.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 21625 | 21625 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 15 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана фланц | 1 | 0 | 25200 | 25200 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 18 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 80 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 30454 | 30454 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 19 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 100 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 32223 | 32223 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 11 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 125 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 38199 | 38199 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 16 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 150 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 56807 | 56807 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 26 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 200 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 75027 | 75027 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 30 | 0.5 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 250 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 87276 | 87276 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 33 | 0.63 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2-СО+С3Н8 DN 300 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 100808 | 100808 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 37 | 0.63 | 0 | 0 | 0
Системы Автономного Контроля Загазованности СГК-3 с диспетчеризацией котельной (НД)
9027101000 |  | СГК-3 DN 15 (система с диспетчеризацией котельной) | 1 | 0 | 22114 | 22114 | 4 | 0 | [5 empty] | 4 | 1 | 9.2 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 20 (система с диспетчеризацией котельной) | 1 | 0 | 22116 | 22116 | 4 | 0 | [5 empty] | 4 | 1 | 9.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 25 (система с диспетчеризацией котельной) | 1 | 0 | 22701 | 22701 | 4 | 0 | [5 empty] | 4 | 1 | 9.6 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 32 (система с диспетчеризацией котельной) | 1 | 0 | 23438 | 23438 | 4 | 0 | [5 empty] | 4 | 1 | 10.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 40 (система с диспетчеризацией котельной) | 1 | 0 | 24768 | 24768 | 3 | 0 | [5 empty] | 3 | 1 | 8.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 50 (система с диспетчеризацией котельной) | 1 | 0 | 25503 | 25503 | 3 | 0 | [5 empty] | 3 | 1 | 9 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 50 (система с диспетчеризацией котельной) фланц | 1 | 0 | 28724 | 28724 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 7.2 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 65 (система с диспетчеризацией котельной) | 1 | 0 | 29102 | 29102 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 18 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 65 (система с диспетчеризацией котельной) фланц | 1 | 0 | 32576 | 32576 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 10 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 80 (система с диспетчеризацией котельной) | 1 | 0 | 37931 | 37931 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 10 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 100 (система с диспетчеризацией котельной) | 1 | 0 | 39700 | 39700 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 12 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 125 (система с диспетчеризацией котельной) | 1 | 0 | 45676 | 45676 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 17 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 150 (система с диспетчеризацией котельной) | 1 | 0 | 64285 | 64285 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 27 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 200 (система с диспетчеризацией котельной) | 1 | 0 | 82504 | 82504 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 31 | 0.05 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 250 (система с диспетчеризацией котельной) | 1 | 0 | 94754 | 94754 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 34 | 0.63 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 300 (система с диспетчеризацией котельной) | 1 | 0 | 108500 | 108500 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 38 | 0.63 | 0 | 0 | 0
Системы Автономного Контроля Загазованности с клапаном КПЭГ на высокое давление (ВД)
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 50 ВД с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 22740 | 22740 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 18 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СН4 DN 100 ВД с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 37755 | 37755 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 14 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СО DN 50 ВД с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 26570 | 26570 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 18 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-1-СО DN 100 ВД с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 41584 | 41584 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 14 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2 DN 50 ВД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 30030 | 30030 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 9.5 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-2 DN 100 ВД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 1 | 0 | 45045 | 45045 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 14.6 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 50 ВД система с диспетчеризацией котельной | 1 | 0 | 37630 | 37630 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 10.5 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СГК-3 DN 100 ВД система с диспетчеризацией котельной | 1 | 0 | 52647 | 52647 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 15.6 | 0.022 | 0 | 0 | 0
Клапаны запорные газовые электромагнитные с индикацией положения клапана
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 15 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 2357 | 2357 | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 6 | 0.018 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 20 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 2360 | 2360 | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 7 | 0.018 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 25 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 2944 | 2944 | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 8 | 0.018 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 32 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 3681 | 3681 | 15 | 0 | [5 empty] | 15 | 1 | 9 | 0.018 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 40 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 5011 | 5011 | 10 | 0 | [5 empty] | 10 | 1 | 8 | 0.018 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 50 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 5746 | 5746 | 10 | 0 | [5 empty] | 10 | 1 | 10 | 0.018 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 50 НД фланцевый (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 8967 | 8967 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 10.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 65 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 9346 | 9346 | 3 | 0 | [5 empty] | 3 | 1 | 21 | 0.018 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 65 НД фланцевый (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 12820 | 12820 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 16 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 80 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 18174 | 18174 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 16 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 100 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 19943 | 19943 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 10 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 125 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 25919 | 25919 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 15 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 150 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 44528 | 44528 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 25 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 200 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 62747 | 62747 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 29 | 0.05 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 250 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 74997 | 74997 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 32 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КЗГЭМ DN 300 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1 | 0 | 88743 | 88743 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 36 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Доработка клапана КЗГЭМ на среднее давление(СД) | 1 | 0 | 961 | 961 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КПЭГ DN 50 (клапан предохранительный электромагнитный газовый) | 1 | 0 | 12500 | 12500 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 17 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | КПЭГ DN 100 (клапан предохранительный электромагнитный газовый) | 1 | 0 | 23000 | 23000 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 13.6 | 0.022 | 0 | 0 | 0
Дополнительная комплектация промышленных систем автономного контроля загазованности СГК
9027101000 |  | СЗ-1 (сигнализатор загазованности природным газом с 2-мя порогами срабатывания) | 1 | 0 | 3461 | 3461 | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 8 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СЗ-2 (сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания) | 1 | 0 | 7290 | 7290 | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 8 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | СЗ-3 (сигнализатор загазованности сжиженным газом с 2-мя порогами срабатывания) | 1 | 0 | 5234 | 5234 | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 8 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | АПИ 1.0 (адаптер пожарных извещателей) | 1 | 0 | 2946 | 2946 | 60 | 0 | [5 empty] | 60 | 1 | 12 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | ПК-3 (пульт контроля к Системе Автономного Контроля Загазованности) | 1 | 0 | 1942 | 1942 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 8 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | ПК-4 (пульт контроля с ЖК-дисплеем к Системе Автономного Контроля Загазованности серии СГК) | 1 | 0 | 3242 | 3242 | 8 | 0 | [5 empty] | 8 | 1 | 3.2 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | БУПС-4 (блок управления, питания и сигнализации) | 1 | 0 | 6464 | 6464 | 12 | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 7.2 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | БУК 2.4 (блок управления клапаном КЗГЭМ) | 1 | 0 | 1257 | 1257 | 25 | 0 | [5 empty] | 25 | 1 | 7.5 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | БУК 2.5 (блок управления клапаном КЗГЭМ с доп. выходом типа «сухой контакт») | 1 | 0 | 1626 | 1626 | 25 | 0 | [5 empty] | 25 | 1 | 7.5 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | БР 1.4 (блок реле для подключения технологического оборудования на 220 В) | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 25 | 0 | [5 empty] | 25 | 1 | 7.5 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | БР 2.0 (блок реле для передачи сигналов на контрольные пульты) | 1 | 0 | 1840 | 1840 | 25 | 0 | [5 empty] | 25 | 1 | 7.5 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Универсальный GSM-модуль М-GSМ 3 | 1 | 0 | 12269 | 12269 | 16 | 0 | [5 empty] | 16 | 1 | 6.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Защитный блок-кейс СГК-ЗБК-1 | 1 | 0 | 4004 | 4004 | 6 | 0 | [5 empty] | 6 | 1 | 2.4 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | Кабель соединительный 1 м. (все виды) | 1 | 0 | 30 | 30 | 300 | 0 | [5 empty] | 300 | 1 | 3 | 0.018 | 0 | 0 | 0
Пожарные извещатели
9027101000 |  | ИП 212-141 дымовой, оптико-электронный, двухпроводный шлейфовый | 1 | 0 | 630 | 630 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 6 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | ИП 212-141М дымовой, оптико-электронный, двухпроводный шлейфовый | 1 | 0 | 560 | 560 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 6 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | ИП 212-41М дымовой, оптико-электронный, двухпроводный шлейфовый | 1 | 0 | 850 | 850 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 6 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | ИП 212-45 дымовой, оптико-электронный, двухпроводный шлейфовый | 1 | 0 | 650 | 650 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 6 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | ИП 212-95 дымовой, оптико-электронный, двухпроводный шлейфовый | 1 | 0 | 730 | 730 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 6 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | ИП 212-87 дымовой, оптико-электронный, двухпроводный шлейфовый | 1 | 0 | 750 | 750 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 6 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | ИП 103-5 извещатель тепловой | 1 | 0 | 450 | 450 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 6 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | ИП 103-4/1-70 ИБ тепловой, порогово-максимального действия | 1 | 0 | 850 | 850 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 6 | 0.022 | 0 | 0 | 0
9027101000 |  | ИП 212-43МК дымовой, оптико-электронный | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 6 | 0.022 | 0 | 0 | 0

## КТЗ
www.sargazcom.ru
[8 empty] | Посмотрите цены с вашей скидкой! |  | Итого по заказу данной группы товаров
Скидка, %
[8 empty] | 0 |  | Сумма,руб. | Объем,м.куб. | Вес,кг | Количество мест
[9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Прайс-лист (КТЗ)
код ТН ВЭД | Фото | Наименование товаров | Кратность | Заказ, шт | Цена по прайсу | Цена со скидкой | кол-во в коробке | Сумма, руб | [5 empty] | Кол-во в упаковке, шт | Кратность мин., шт | Вес 1 упаковки, кг | Объем 1 упаковки, м3 | Кол-во упаковок, шт | Вес общий, кг | Объем общий, м3
[5 empty] | (с НДС) | (с НДС) | 22*22*12см/31*31*21 см
8481807900 |  | КТЗ-15-0,6 (В-Н) | 1 | 0 | 139 | 139 | 200 | 0 | [5 empty] | 200 | 1 | 20 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-15-0,6 (В-В) | 1 | 0 | 139 | 139 | 200 | 0 | [5 empty] | 200 | 1 | 20 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-20-0,6 (В-Н) | 1 | 0 | 180 | 180 | 100 | 0 | [5 empty] | 100 | 1 | 12 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-20-0,6 (В-В) | 1 | 0 | 180 | 180 | 100 | 0 | [5 empty] | 100 | 1 | 13 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-25-0,6 (В-Н) | 1 | 0 | 234 | 234 | 50 | 0 | [5 empty] | 50 | 1 | 16.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-25-0,6 (В-В) | 1 | 0 | 234 | 234 | 50 | 0 | [5 empty] | 50 | 1 | 15.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-32-0,6 (В-Н) | 1 | 0 | 488 | 488 | 30 | 0 | [5 empty] | 30 | 1 | 12 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-32-0,6 (В-В) | 1 | 0 | 488 | 488 | 30 | 0 | [5 empty] | 30 | 1 | 11.7 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-40-0,6 (В-Н) | 1 | 0 | 587 | 587 | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 8.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-40-0,6 (В-В) | 1 | 0 | 587 | 587 | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-50-0,6 (В-Н) | 1 | 0 | 1386 | 1386 | 10 | 0 | [5 empty] | 10 | 1 | 7.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-50-0,6 (В-В) | 1 | 0 | 1386 | 1386 | 10 | 0 | [5 empty] | 10 | 1 | 8.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-50-02-1,6(Ф) | 1 | 0 | 2893 | 2893 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 5.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-65-02-1,6(Ф) | 1 | 0 | 6050 | 6050 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-80-02-1,6(Ф) | 1 | 0 | 8492 | 8492 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-100-02-1,6(Ф) | 1 | 0 | 10672 | 10672 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 16.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-125-02-1,6(Ф) | 1 | 0 | 21019 | 21019 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 18.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-150-02-1,6(Ф) | 1 | 0 | 24266 | 24266 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 20.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-200-02-1,6(Ф) | 1 | 0 | 29414 | 29414 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 40.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-250-02-1,6(Ф) | 1 | 0 | 67910 | 67910 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 45.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-300-02-1,6(Ф) | 1 | 0 | 90510 | 90510 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 53 | 0.02 | 0 | 0 | 0
8481807900 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 93 | 0.02 | 0 | 0 | 0
8481807900 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 171 | 0.02 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-50-02-1,6(МФ) | 1 | 0 | 2278 | 2278 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1.7 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-65-02-1,6(МФ) | 1 | 0 | 4166 | 4166 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 2.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-80-02-1,6(МФ) | 1 | 0 | 7144 | 7144 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 2.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-100-02-1,6(МФ) | 1 | 0 | 9102 | 9102 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 3.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-150-02-1,6(МФ) | 1 | 0 | 20428 | 20428 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 9.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-200-02-1,6(МФ) | 1 | 0 | 22030 | 22030 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 15.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
8481807900 |  | КТЗ-300-02-1,6(МФ) | 1 | 0 | 74152 | 74152 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 40 | 0.02 | 0 | 0 | 0
8481807900 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 96 | 0.02 | 0 | 0 | 0
8481807900 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 124 | 0.02 | 0 | 0 | 0

## ИСМ
www.sargazcom.ru
Итого по заказу данной группы товаров
[10 empty] | Сумма,руб. | Объем,м.куб. | Вес,кг | Количество мест
[9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Прайс-лист (Вставка диэлектрическая, изолирующая)
код ТН ВЭД | Фото | Наименование товаров | Кратность | Заказ, шт | Цена до 100 шт | Цена от 100 шт | Кол-во в коробе | Сумма, руб | [5 empty] | Кол-во в упаковке, шт | Кратность мин., шт | Вес 1 упаковки, кг | Объем 1 упаковки, м3 | Кол-во упаковок, шт | Вес общий, кг | Объем общий, м3
[5 empty] | (с НДС) | (с НДС) | 22*22*12см
730799800 |  | Изолирующее соединение малогабаритное ИСМ-15 нар-нар | 1 | 0 | 75 | 65 | 100 | 0 | [5 empty] | 100 | 1 | 2.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение малогабаритное ИСМ-15 вн-нар | 1 | 0 | 125 | 110 | 100 | 0 | [5 empty] | 100 | 1 | 3.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение малогабаритное ИСМ-20 нар-нар | 1 | 0 | 115 | 100 | 100 | 0 | [5 empty] | 100 | 1 | 3.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение малогабаритное ИСМ-20 вн-нар | 1 | 0 | 145 | 125 | 100 | 0 | [5 empty] | 100 | 1 | 3.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение малогабаритное ИСМ-25 нар-нар | 1 | 0 | 185 | 160 | 50 | 0 | [5 empty] | 50 | 1 | 4.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение малогабаритное ИСМ-25 вн-нар | 1 | 0 | 185 | 160 | 50 | 0 | [5 empty] | 50 | 1 | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0

## ИС-сгон, под приварку
www.sargazcom.ru
[8 empty] | Посмотрите цены с вашей скидкой! |  | Итого по заказу данной группы товаров
Скидка, %
[10 empty] | Сумма,руб. | Объем,м.куб. | Вес,кг | Количество мест
[9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Прайс-лист (ИС-сгоны, ИС под приварку)
код ТН ВЭД | Фото | Наименование товаров | Кратность | Заказ, шт | Цена по прайсу | Цена со скидкой | кол-во в коробке | Сумма, руб | [5 empty] | Кол-во в упаковке, шт | Кратность мин., шт | Вес 1 упаковки, кг | Объем 1 упаковки, м3 | Кол-во упаковок, шт | Вес общий, кг | Объем общий, м3
[5 empty] | (с НДС) | (с НДС) | 22*18*12 см (сгоны)
730799800 |  | Изолирующее соединение сгон ИС-15 | 1 | 0 | 418 | 418 | 40 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | 8.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение сгон ИС-20 | 1 | 0 | 430 | 430 | 30 | 0 | [5 empty] | 30 | 1 | 8.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение сгон ИС-25 | 1 | 0 | 529 | 529 | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 7.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение сгон ИС-32 | 1 | 0 | 655 | 655 | 10 | 0 | [5 empty] | 10 | 1 | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение сгон ИС-40 | 1 | 0 | 916 | 916 | 8 | 0 | [5 empty] | 8 | 1 | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение сгон ИС-50 | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 5 | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 6.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение сгон ИС-65 | 1 | 0 | 1410 | 1410 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 2.86 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение сгон ИС-80 | 1 | 0 | 1735 | 1735 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 22 | 1 | 0 | 1114 | 1114 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1.1 | 0.001 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 27 | 1 | 0 | 1166 | 1166 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.72 | 0.001 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 34 | 1 | 0 | 1173 | 1173 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 42 | 1 | 0 | 1270 | 1270 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1.94 | 0.001 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 48 | 1 | 0 | 1465 | 1465 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 2.12 | 0.001 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 57 | 1 | 0 | 1716 | 1716 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 2.78 | 0.002 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 60 | 1 | 0 | 1716 | 1716 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 4.9 | 0.002 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 76 | 1 | 0 | 2657 | 2657 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 5.52 | 0.003 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 89 | 1 | 0 | 3056 | 3056 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 4.22 | 0.005 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 108 | 1 | 0 | 4232 | 4232 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 11.5 | 0.009 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 114 | 1 | 0 | 5620 | 5620 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 10.2 | 0.009 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 133 | 1 | 0 | 5147 | 5147 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 10.45 | 0.012 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 159 | 1 | 0 | 6764 | 6764 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 19.7 | 0.018 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 219 | 1 | 0 | 23897 | 23897 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 43 | 0.038 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 273 | 1 | 0 | 34034 | 34034 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 58 | 0.048 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 325 | 1 | 0 | 63921 | 63921 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 77 | 0.072 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 377 | 1 | 0 | 81339 | 81339 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 105 | 0.107 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 426 | 1 | 0 | 131560 | 131560 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125 | 0.09 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее соединение под приварку ИС 530 | 1 | 0 | 215736 | 215736 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 210 | 0.159 | 0 | 0 | 0

## ИФС
www.sargazcom.ru
[8 empty] | Посмотрите цены с вашей скидкой! |  | Итого по заказу данной группы товаров
Скидка, %
[8 empty] | 0 |  | Сумма,руб. | Объем,м.куб. | Вес,кг | Количество мест
[9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Прайс-лист (ИФС)
код ТН ВЭД | Фото | Наименование товаров | Кратность | Заказ, шт | Цена по прайсу | Цена со скидкой | кол-во в коробке | Сумма, руб | [5 empty] | Кол-во в упаковке, шт | Кратность мин., шт | Вес 1 упаковки, кг | Объем 1 упаковки, м3 | Кол-во упаковок, шт | Вес общий, кг | Объем общий, м3
[5 empty] | (с НДС) | (с НДС)
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-20-16 | 1 | 0 | 1789 | 1789 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 2.4 | 0.005 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-25-16 | 1 | 0 | 2128 | 2128 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 3.6 | 0.005 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-32-16 | 1 | 0 | 2601 | 2601 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 5 | 0.007 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-40-16 | 1 | 0 | 3406 | 3406 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 5.9 | 0.009 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-50-16 | 1 | 0 | 4437 | 4437 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 8.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-65-16 | 1 | 0 | 5297 | 5297 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 10.8 | 0.015 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-80-16 | 1 | 0 | 6155 | 6155 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 12.4 | 0.015 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-100-16 | 1 | 0 | 8017 | 8017 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 17 | 0.021 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-125-16 | 1 | 0 | 11737 | 11737 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 20.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-150-16 | 1 | 0 | 14300 | 14300 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 24 | 0.038 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-200-16 | 1 | 0 | 23761 | 23761 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 32 | 0.055 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-250-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 62.3 | 0.082 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-300-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 88 | 0.105 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-350-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 109.8 | 0.135 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-400-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 128.4 | 0.168 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-500-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 206.7 | 0.252 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-А-600-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 282 | 0.367 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-20-16 | 1 | 0 | 1349 | 1349 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 2.4 | 0.0005 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-25-16 | 1 | 0 | 1757 | 1757 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 3.3 | 0.0006 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-32-16 | 1 | 0 | 2376 | 2376 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 6 | 0.001 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-40-16 | 1 | 0 | 3355 | 3355 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 6 | 0.001 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-50-16 | 1 | 0 | 3607 | 3607 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 7.2 | 0.002 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-65-16 | 1 | 0 | 4870 | 4870 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 10.2 | 0.002 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-80-16 | 1 | 0 | 5205 | 5205 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 9.9 | 0.003 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-100-16 | 1 | 0 | 7058 | 7058 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 12.4 | 0.004 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-125-16 | 1 | 0 | 10940 | 10940 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 19.2 | 0.009 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-150-16 | 1 | 0 | 13871 | 13871 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 24 | 0.007 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-200-16 | 1 |  | 19000 | 19000 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 32 | 0.011 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-250-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 44.8 | 0.015 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-300-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 53.4 | 0.021 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-350-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 68.7 | 0.029 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-400-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 93 | 0.04 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-500-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 171.1 | 0.067 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-600-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 240.1 | 0.095 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-20-16 | 1 | 0 | 1230 | 1230 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1.9 | 0.0004 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-25-16 | 1 | 0 | 1520 | 1520 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 0.0005 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-32-16 | 1 | 0 | 1980 | 1980 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 3.4 | 0.0007 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-40-16 | 1 | 0 | 2530 | 2530 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 0.001 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-50-16 | 1 | 0 | 2825 | 2825 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 5.6 | 0.001 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-65-16 | 1 | 0 | 3640 | 3640 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 6.8 | 0.002 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-80-16 | 1 | 0 | 4340 | 4340 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 7.8 | 0.002 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-100-16 | 1 | 0 | 5765 | 5765 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 9.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-125-16 | 1 | 0 | 8022 | 8022 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 12.8 | 0.005 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-150-16 | 1 | 0 | 11250 | 11250 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 16.2 | 0.007 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-200-16 | 1 | 0 | 14450 | 14450 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 22 | 0.01 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-250-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 28.9 | 0.015 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-300-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 35.6 | 0.021 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-350-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 45.8 | 0.029 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-400-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 62 | 0.04 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-500-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 114.1 | 0.07 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-В-600-16 | 1 | 0 | по запросу |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 160.1 | 0.095 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение СИ-20-16 | 1 | 0 | 2248 | 2248 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 2.6 | 0.002 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение СИ-25-16 | 1 | 0 | 2548 | 2548 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 2.8 | 0.002 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение СИ-32-16 | 1 | 0 | 3292 | 3292 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 3.8 | 0.003 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение СИ-40-16 | 1 | 0 | 3865 | 3865 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 4.8 | 0.004 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение СИ-50-16 | 1 | 0 | 4166 | 4166 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 6 | 0.004 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение СИ-65-16 | 1 | 0 | 5081 | 5081 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 9.5 | 0.006 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение СИ-80-16 | 1 | 0 | 6298 | 6298 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 11 | 0.008 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение СИ-100-16 | 1 | 0 | 7508 | 7508 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 12.6 | 0.008 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение СИ-125-16 | 1 | 0 | 11981 | 11981 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 22.4 | 0.015 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение СИ-150-16 | 1 | 0 | 14280 | 14280 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 32 | 0.017 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение СИ-200-16 | 1 | 0 | 19121 | 19121 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 43 | 0.024 | 0 | 0 | 0
730799800 |  | Изолирующее фланцевое соединение СИ-250-16 | 1 | 0 | 51000 | 51000 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 62 | 0.039 | 0 | 0 | 0

## Фильтр, ДИПД
www.sargazcom.ru
Итого по заказу данной группы товаров
[9 empty] | Сумма,руб. | Объем,м.куб. | Вес,кг | Количество мест
[8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Прайс-лист (ФГС 50 ВО, ДИПД)
код ТН ВЭД | Фото | Наименование товаров | Кратность | Заказ, шт | Цена по прайсу | кол-во в коробке | Сумма, руб | [5 empty] | Кол-во в упаковке, шт | Кратность мин., шт | Вес 1 упаковки, кг | Объем 1 упаковки, м3 | Кол-во упаковок, шт | Вес общий, кг | Объем общий, м3
[5 empty] | (с НДС) | 38*25*15 см
8421398007 |  | Фильтр газовый сетчатый ФГС50ВО | 1 | 0 | 4500 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 14 | 0.0143 | 0 | 0 | 0
8421398007 |  | Фильтр газовый сетчатый ФГС50ВО с ДИПД-1-5(10) | 1 | 0 | 6500 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 15.2 | 0.0143 | 0 | 0 | 0
9026208000 |  | Датчик индикатор перепада давления ДИПД-1-5 | 1 | 0 | 2000 | 30 | 0 | [5 empty] | 30 | 1 | 18 | 0.0143 | 0 | 0 | 0
9026208000 |  | Датчик индикатор перепада давления ДИПД-1-5п | 1 |  | 2000 | 30 | 0 | [5 empty] | 30 | 1 | 18 | 0.0143 | 0 | 0 | 0
9026208000 |  | Датчик индикатор перепада давления ДИПД-1-10 | 1 | 0 | 2000 | 30 | 0 | [5 empty] | 30 | 1 | 18 | 0.0143 | 0 | 0 | 0
9026208000 |  | Датчик индикатор перепада давления ДИПД-1-10п | 1 | 0 | 2000 | 30 | 0 | [5 empty] | 30 | 1 | 18 | 0.0143 | 0 | 0 | 0
9026208000 |  | Датчик индикатор перепада давления ДИПД-2-5 | 1 | 0 | 2200 | 30 | 0 | [5 empty] | 30 | 1 | 18 | 0.0143 | 0 | 0 | 0
9026208000 |  | Датчик индикатор перепада давления ДИПД-2-5п | 1 | 0 | 2200 | 30 | 0 | [5 empty] | 30 | 1 | 18 | 0.0143 | 0 | 0 | 0
9026208000 |  | Датчик индикатор перепада давления ДИПД-2-10 | 1 | 0 | 2200 | 30 | 0 | [5 empty] | 30 | 1 | 18 | 0.0143 | 0 | 0 | 0
9026208000 |  | Датчик индикатор перепада давления ДИПД-2-10п | 1 | 0 | 2200 | 30 | 0 | [5 empty] | 30 | 1 | 18 | 0.0143 | 0 | 0 | 0